M5超氧化物歧化酶(SOD)测试盒使用说明书

产品名称                单位         货号

M5超氧化物歧化酶(SOD)测试盒    48T       MF493-01

【储存条件】 4℃保存

【产品简介】

SOD（EC 1.15.1.1）是一种广泛存在于生物体内的金属酶，是重要的氧自由基清除剂，能催化超氧化物阴离子发生岐化作用，生成 H2O2和 O2。SOD 不仅是超氧化物阴离子清除酶，也是 H2O2主要生成酶，在生物抗氧化系统中具有重要作用。

通过黄嘌呤及黄嘌呤氧化酶反应系统产生超氧阴离子(O2-)，O2-可还原氮蓝四唑生成蓝色甲臜，后者在 560nm 处有吸收；SOD 可清除 O2-，从而抑制了甲臜的形成；反应液蓝色越深，说明 SOD 活性愈低，反之活性越高。

【产品组份】

提取液：液体 60mL×1 瓶，4℃保存。

试剂一：液体 15 mL×1 瓶，4℃保存。

试剂二：液体 160μL×1 支，4℃保存；使用前先离心再吹打混匀。根据样本量将试剂二用蒸馏水稀释10倍后使用，当天用完。

试剂三：液体 11mL×1 瓶，4℃保存。

试剂四：液体 0.5mL×1 瓶，4℃保存；根据样本量将试剂四用蒸馏水稀释5倍后使用，当天用完。

【实验前准备】   可见分光光度计、台式离心机、可调式移液器、1mL 玻璃比色皿、研钵、冰和蒸馏水

【操作步骤】

一、样品处理（可适当调整待测样本量，具体比例可以参考文献）：

1. 细菌或细胞样本：收集细菌或细胞到离心管内，离心后弃上清，按照细菌或细胞数量（104个）：提取液体积（mL）为 500-1000:1 的比例（建议 500 万细菌或细胞加入 1mL 提取液），超声波破碎细菌或细胞（冰浴，功率 200W，超声 3s，间隔 10s，重复 30 次），8000g 4℃离心 10min，取上清，置冰上待测。

2. 组织样本：按照组织质量（g）：提取液体积（mL）为 1:5-10 的比例（建议称取约 0.1g 组织，加入 1mL 提取液），进行冰浴匀浆；8000g 4℃离心 10min，取上清，置冰上待测。

3. 血清（浆）样本：直接检测。

二、测定步骤：

1. 分光光度计预热 30min 以上，调节波长至 560nm，蒸馏水调零。

2. 测定前将试剂一、三和四 37℃（哺乳动物）或 25℃（其它物种）水浴 5min 以上。

3. 样本测定（在 EP 管中加入下列试剂）

试剂名称（μL）     测定管     对照管    空白管 1    空白管 2

样 本                 90        90         -           -

试剂一                240       240       240        240

试剂二                60         -          60         -

试剂三               180        180        180       180

蒸馏水               400        460        490       550

试剂四                30         30         30        30

充分混匀，37℃水浴 30min 后，置于 1mL 玻璃比色皿测定 560nm 下的吸光度，分别记为 A 测定、A 对照、A1 空白、A2 空白，计算 ΔA 测定=A 测定-A 对照，ΔA 空白=A1 空白-A2 空白。如底部有沉淀，混匀后再行测定。

（空白管 1 和空白管 2 各只需做 1~2 管，每个样本有一个对照管）

三、SOD 活性计算：

1、抑制百分率的计算：抑制百分率=(ΔA 空白-ΔA 测定) ÷ΔA 空白× 100%

尽量使样本的抑制百分率在 30-70%范围内，越靠近 50%越准确。如果计算出来的抑制百分率小于 30%或大于 70%，则通常需要调整加样量后重新测定。如果测定出来的抑制百分率偏高，则需适当稀释样本；如果测定出来的抑制百分率偏低，则需重新准备浓度比较高的待测样本或者提高操作表中样本体积，同时减少相同的蒸馏水体积。

2、SOD 酶活性单位：在上述黄嘌呤氧化酶偶联反应体系中抑制百分率为 50%时，反应体系中的 SOD 酶活力定义为一个酶活力单位。

3、SOD 酶活性计算：

（1）血清（浆）SOD 活性(U/mL)=[抑制百分率÷(1-抑制百分率)×V 反总]÷V 样×F

=11.11×抑制百分率÷(1-抑制百分率)×F

（2）组织、细菌或培养细胞 SOD 活力计算：

A.按样本蛋白浓度计算

SOD 活性 (U/mg prot)=[抑制百分率÷（1-抑制百分率）×V 反总]÷（V 样×Cpr）×F

=11.11×抑制百分率÷(1-抑制百分率) ÷Cpr×F

B.按样本质量计算

SOD 活性 (U/g 质量)=[抑制百分率÷(1 -抑制百分率)×V 反总]÷(W×V 样÷V 样总)×F

=11.11×抑制百分率÷(1-抑制百分率) ÷W×F

C.按细菌或细胞数量计算

SOD 活力 (U/104 cell)= [抑制百分率÷(1-抑制百分率)×V 反总]÷(500×V 样÷V 样总)×F

=0.022×抑制百分率÷(1-抑制百分率)×F

V 反总：反应体系总体积，1 mL；V 样：加入反应体系中样本的体积，0.09mL；V 样总：加入提取液体积，1mL；Cpr：样本蛋白质浓度，mg/mL；W：样本质量，g；500：细胞或细菌总数，500 万，F：样本稀释倍数。

【注意事项】

1、 样本和试剂二使用时在冰上放置。

2、 样本较多时，可按表格配制测定管工作液和对照管工作液（包含试剂一、（二）、三、蒸馏水），试剂四必须最后加入。

3、 反应完成后，可能有沉淀生成，混匀后测定即可。

【实验实例】

1、 取 0.1g 绿萝叶片加入 1mL 提取液进行匀浆研磨，取上清之后按照测定步骤操作，测得计算 ΔA 测定=A 测定-A 对照=0.532-0.085=0.447，ΔA 空白=A1 空白-A2 空白=0.853-0.002=0.851，抑制百分率=(ΔA 空白-ΔA 测定)÷ΔA 空白×100%=47.5%，按样本质量计算酶活得：SOD 活性 (U/g 质量)= 11.11×抑制百分率÷(1-抑制百分率) ÷W=100.5U/g 质量。

2、 取 0.1g 小鼠肾脏加入 1mL 提取液进行匀浆研磨，取上清之后按照测定步骤操作，测得计算 ΔA 测定= A 测定-A 对照=0.608-0.109=0.499，ΔA 空白=A1 空白-A2 空白=0.853-0.002=0.851，抑制百分率=(ΔA 空白-ΔA 测定)÷ΔA 空白× 100% =41.4%，按样本质量计算酶活得：SOD 活性 (U/g 质量)= 11.11×抑制百分率÷(1-抑制百分率) ÷W=78.5U/g 质量。

3、 取 1000 万细胞，加入 1mL 提取液提取离心，之后再按照测定步骤操作，测得计算 ΔA 测定=A 测定-A 对照=0.614-0.015=0.599，ΔA 空白=A1 空白-A2 空白=0.853-0.002=0.851，抑制百分率=(ΔA 空白-ΔA 测定) ÷ΔA 空白× 100% =29.6%，按细菌或细胞数量计算酶活得：SOD 活性 (U/104 cell)=抑制百分率÷(1-抑制百分率)×V 反总 ÷(1000×V 样÷V 样总)=0.0046U/104 cell。

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。