M5 HiPer 口腔拭子样本DNA保存液

使用说明书

产品名称                         单位         货号

M5 HiPer 口腔拭子样本DNA保存液            100ml       MF724-01

M5 HiPer 口腔拭子样本DNA保存液(即用型)  100x1.5ml    MF724-JY-01

【储存条件】  室温(15-25℃)干燥条件下保存2年。

【产品简介】

M5 HiPer 口腔拭子样本DNA保存液能提供一种简单，安全，方便有效的口腔拭子 DNA 样品保存，在室温下（15–25°C）保存口腔拭子 DNA 超过 2 年，为获得下游实验所需要的高质量 DNA 提供了可靠保障。

【产品组成】 主要由Tris、EDTA和NaCl组成。

【产品特点】

1）操作使用简单，安全。

2）保存于M5 HiPer 口腔拭子样本DNA保存液的口腔拭子DNA 样品可在室温贮存超过 2 年，方便运输和存储。

3）获得的口腔拭子 DNA 质量好，产量高，可代替血液 DNA 来完成各种基因检测及分析实验。如：qPCR、NGS、SNP 分析。

4）能抑制各种霉菌病毒的生长，并能杀灭各种传染因子，特别是空气及呼吸道的传染细菌及病毒。

【使用方法】

用拭子采集样本（口腔拭子，或者鼻拭子、咽拭子、尿道拭子等），单个拭子放入 1mL 本产品即可。

【适用范围】

本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途。

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。