聚合美“超光速mix”粉丝：感谢对新事物的拥抱，使用前请认真阅读《温馨提示》和《操作说明书》。

第三版“超光速”样本直扩试剂盒使用“温馨提示”：

第三版使用手册，对前两版的“研磨和沸水浴处理”进行了升级，使得操作更简单快捷。

- 第三代超光速mix （MF848）和前两版组分一样，含有三个组分：一管是绿色盖2ml裂解液叫“扩增最佳伴侣”（MF859），一管是1ml的2xPCRmix叫“超光速mix”，还配带了一管1ml的 ddH2O，方便使用。

- 本产品免基因组DNA提取：“扩增最佳伴侣”的作用是为了裂解细胞，释放出DNA当模板（请摸索最适合您实验的最佳伴侣和样本的比例关系：样本太多会超出最佳伴侣的处理上限，导致裂解不完全；样本太少会造成模板浓度过低，导致PCR失败）。因为裂解液在特殊的情况下需要50-100ul，而标准裂解是20ul或者40ul处理体系，可能会有客户单独购买裂解液的需求，所以也可以单独购买，货号是MF859。

- 在您收到本产品后，打开包装，将“扩增最佳伴侣”取出放在室温，使用前看看是否有沉淀，一定要确保裂解液没有沉淀，否则按说明书在37度溶解澄清后使用。

- 样本处理量：菌液、菌体和液体样本，推荐是20ul处理体系。而植物和动物组织，推荐是40ul加入1-2平方毫米的样本，对于比较难处理的组织可以用50-100ul裂解液。

- 第三代超光速mix （MF848）最大的改变在于样本处理，使用“微波炉或热压”处理：

1）1.5ml离心管热刺打孔：取实验室最常见的5-10ml注射器配套针头，用酒精灯加热针头后，迅速扎向1.5ml离心管管盖，以防止后续操作过程中管盖炸开。扎孔后的离心管备用。如果您没有时间扎孔，也可以向我们购买现成的（货号是：MF848-离心管）

2）取样：取1-2平方毫米的叶片或组织放入上述1.5ml 离心管。

3、加裂解液：吸取40-100ul裂解液加入在上述1.5ml 离心管，用黄枪头对着叶片挫直至挫烂，并让裂解液完全浸没样本。注意：裂解液的使用体积由样本幼嫩程度和坚硬程度调整，越老越硬的样本需要加更多的裂解液。

4、微波炉处理：将上述含有样本和裂解液的1.5ml离心管，放入微波炉中，选择“高火”或“中高火”按钮，时间1min。注意：微波炉处理时间由样本幼嫩程度和坚硬程度调整，越老越硬的样本需要加更长的时间。

5、如果微波炉处理效果不好，可以尝试高压锅处理：将上述含有样本和裂解液的1.5ml离心管，放入家用高压锅（美的品牌，70kpa，5L体积）中，处理时间5-10min。注意：热压处理时间由样本幼嫩程度和坚硬程度调整，越老越硬的样本需要加更长的时间。

- 将上述微波炉或热压处理后的样本，12000rpm离心1-2分钟，取1-2ul做PCR模板，剩余的放在-20度保存一个月以上，以备后续再次检测。再次取出做模板时，务必12000rpm离心1-2分钟才能取上清1-2ul做PCR模板。

- 第三代超光速mix （MF848）对于多糖多酚的植物样本（比如棉花、烟草、番茄、杨树和一些海藻）和动物鼠尾等样本，只需加大裂解液用量和延长微波炉加热或热压处理时间，其他操作和普通样本并无特殊处理。

- 因为不同物种的基因组GC含量不同，我们设置了几种2xPCRmix来对应。对于常见物种推荐MF848； 而对于松树、杨树、棉花、黄瓜等基因组GC含量比较低，推荐MF848-AT；某些海洋生物GC含量非常高，推荐MF848-GC。MF848、MF848-AT、MF848-GC三者唯一的区别就是2xPCRmix不同，其他组分和操作都相同。请根据自己研究的物种，选择最匹配的超光速mix货号。

| MF848-01 | M5 超光速mix（鼠尾，昆虫，拟南芥，水稻，玉米，小麦等） | 1ml |
| --- | --- | --- |
| MF848-10 |  | 10x1ml |
| MF848-100 |  | 100x1ml |
| MF848-AT-01 | M5 高AT物种超光速mix（特指番茄，土豆，棉花，黄瓜，杨树，松树等） | 1ml |
| MF848AT-10 |  | 10x1ml |
| MF848AT-100 |  | 100x1ml |
| MF848-GC-01 | M5 高GC物种超光速mix（特指褐藻，小球藻等） | 1ml |
| MF848-GC-10 |  | 10x1ml |
| MF848-GC-100 |  | 100x1ml |

M5 高GC超光速mix（无需提取基因组DNA）

使用说明书（V.3）

产品名称            单位           货号

M5 高GC超光速mix      1 ml	    MF848-GC-01

M5 高GC超光速mix   10×1 ml	    MF848-GC-10

M5 高GC超光速mix  100×1 ml      MF848-GC-100

【储存条件】

高GC超光速mix长期保存请置于-20˚C，有效期24个月。经常使用，可置于4˚C保存至少六个月。

直接扩增最佳伴侣，收到后置于常温保存，如果4˚C或-20˚C保存出现结晶，请将该试剂置于 37℃水浴中重新溶解后摇匀使用。

【产品简介】

本产品包含聚合美特制的M5 Hiper光速mix直接扩增最佳伴侣，可以迅速裂解酵母、农杆菌、革兰氏阳性菌、放线菌等微生物的细胞壁，短暂煮沸后的液体可以直接作为PCR模板；同样可以用于动植物组织细胞样品的裂解，是各种粗样品直接PCR的必备神器，可兼容普通Taq酶或高保真酶的下游PCR扩增。

本产品包含高纯度M5 Hiper Plus Taq HiFi DNA聚合酶、dNTPs、MgCl2、反应缓冲液、PCR反应的增强剂、优化剂以及稳定剂，浓度为2×。M5 Hiper Plus Taq HiFi DNA 聚合酶比普通Taq酶扩增效率高、错配率低，具有快速简便、灵敏度高、特异性强、稳定性好、扩增速度快（30-60秒1kb）等优点。可最大限度地减少人为误差，可用于高特异性PCR反应及GC含量较高（>60%）具有二级结构等复杂模板的扩增和大规模基因检测。PCR 产物的3’端不带突出的"A"碱基，纯化后可直接用于TA 载体克隆(货号MF021或MF022)。 本产品有含红色染料，在PCR 反应完成后，不需添加上样缓冲液即可直接上样进行电泳；也可经过纯化处理，以用于酶切、连接、荧光测序等后续操作。红色染料可指示电泳进程，其迁移速度在1% TAE琼脂糖凝胶中与800 bp 双链DNA 片段相近。

【产品组份】

储存温度   MF848-GC-01  MF848-GC-10   MF848-GC-100

2x M5 Hiper高GC超光速mix (with red dye)    -20˚C       1 ml         10x1ml         100x1ml

M5 Hiper超光速mix直接扩增最佳伴侣         常温        2 ml         10x2ml         100x2ml

Nuclease-free ddH2O                         常温        1 ml         10x1ml         100x1ml

【适用范围】

1.基因检测：本产品不同批次之间误差很小，特别适合大规模基因检测、半定量PCR实验和微量DNA的检测。

2.用于从复杂模板中如基因组等扩增PCR产物，如表达基因的克隆、基因的定点突变和细胞内基因点突变的分析（SNP）等。

【所需试剂】 使用者仅需准备PCR反应的模板和引物等。

【样本处理方法】

- 裂解液处理组织样品时取样切勿太多：20-40ul裂解液加入1-2mm2（1-2平方毫米）大小样本为宜！

- 裂解液处理后的用做PCR模板，加入的量不要超过PCR体系的1/10，以1/20为宜。

1、 菌液样品

将培养至对数生长期的菌液（酵母、革兰氏阳性菌、农杆菌、放线菌培养液等）以菌液和裂解液体积比1:10混合（2ul菌液：20ul最佳伴侣），直接沸水浴5分钟，短暂离心后取1-2µl作为后续PCR模板。

2、 平板上的菌落

用灭菌枪头挑取少量菌体，加入20 µl最佳伴侣，吹吸混匀，沸水浴5 分钟，12000rpm离心1-2分钟，取1-2µl作为 PCR模板。

3、血液、培养细胞或其他液体样品（尿液、组织液、培养细胞或者各种体液）

液体样本和裂解液体积比1:10混合（2ul样本：20ul最佳伴侣），沸水浴5分钟，12000rpm离心1-2分钟，取1-2µl作为PCR模板。

4、植物组织样品（幼嫩叶片，果实、种子、根组织等）、动物组织样品（昆虫、鼠尾、鼠耳等组织）和土壤等环境组织样品，使用“微波炉或热压”处理：

1）1.5ml离心热刺打孔：取实验室最常见的5-10ml注射器配套针头，用酒精灯加热针头后，迅速扎向1.5ml离心管管盖，以防止后续操作过程中管盖炸开。扎孔后的离心管备用。

2）取样：取1-2平方毫米的叶片或组织放入上述1.5ml 离心管。

3、加裂解液：吸取40-100ul裂解液加入在上述1.5ml 离心管，用黄枪头对着叶片挫直至挫烂，并让裂解液完全浸没样本。注意：裂解液的使用体积由样本幼嫩程度和坚硬程度调整，越老越硬的样本需要加更多的裂解液。

4、微波炉处理：将上述含有样本和裂解液的1.5ml离心管，放入微波炉中，选择“高火”或“中高火”按钮，时间1min。注意：微波炉处理时间由样本幼嫩程度和坚硬程度调整，越老越硬的样本需要加更长的时间。

5、如果微波炉处理效果不好，可以尝试高压锅处理：将上述含有样本和裂解液的1.5ml离心管，放入家用高压锅（美的品牌，70kpa，5L体积）中，处理时间5-10min。注意：热压处理时间由样本幼嫩程度和坚硬程度调整，越老越硬的样本需要加更长的时间。

| 【PCR操作示例】 |  |
| --- | --- |
| 按下表配制PCR反应体系（冰上操作）: |  |
| Template DNA（上述步骤准备） | 1-2µl |
| 2x M5 Hiper高GC超光速mix (with blue dye) | 10 μl |
| Primer 1 (10 μM) | 0.5 µl |
| Primer 2 (10 μM) | 0.5 µl |
| Nuclease-free ddH2O补足至 | 20 µl |

| 建议的PCR条件： |  |
| --- | --- |
| 95°C | 3 min. |
| 32-36 *cycles of: |  |
| 94°C | 25 sec. |
| 55–64°C | 25 sec. |
| 72°C | 30-60sec.** / kb DNA |
| 72°C | 5 min. |
| 4°C | forever |

【PCR程序设置注意事项】

* 以粗提物为模板做PCR，因为模板量更少，循环数应比用CTAB提取DNA做模板PCR循环数多2-3个循环。

** 以粗提物为模板做PCR，杂质比较多类似在水中跑步，降低扩增速度有利于得到稳定结果，建议延伸速度60秒/1kb。

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。