M5 T7 RNA Polymerase聚合酶使用说明书

产品名称                    单位          货号

M5 T7 RNA Polymerase聚合酶    5000u       MF469-01

M5 T7 RNA Polymerase聚合酶   25000u       MF469-05

【储存条件】： -20℃

【产品简介】

T7 RNA Polymerase is a DNA-dependent RNA polymerase that has a high specificity for bacteriophage T7 promoter sequences. The enzyme synthesizes large quantities of RNA from DNA inserted into a transcription vector downstream from a T7 promoter. A T7 RNA Polymerase technical bulletin is available.

【活性定义】：1 单位指在 37℃T7 RNA 聚合酶，1 小时内将 1 nmol 的 ATP 掺入酸不溶物所需要的酶量。

【质量控制】：

This product has passed the following quality control assays: functional absence of exonuclease, endo-ribonuclease and DNA nicking activities; performance in a transcription reaction. The enclosed buffers were assayed with the enzyme and met quality control specifications.

【产品组份】

MF469-01       MF469-05

T7 RNA Polymerase, 50u/μl            100 μl            500 μl

10x T7 Buffer                          1 ml            2x1 ml

【使用方法】

10X T7 Buffer                                 2 µl

each ATP, CTP, GTP,UTP                   0.4 mM

linearized template DNA                    0.1-1 µg

T7 RNA Polymerase, 50u/μl                    1 µl

add Nuclease-free water to                   20 µl

Incubation: 10 -30minutes at 37°C

NOTE: The reaction is not set up on ice due to potential precipitation of DNA in the presence of spermidine.

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。