M5 HiClear “清疫紫”气溶胶核酸清除剂使用说明书

产品名称                    单位        货号

M5 HiClear “清疫紫”气溶胶核酸清除剂  250ml   MF2020-NCS-01

【储存条件】

室温(15 ~ 25℃)保存，室温(15 ~ 25℃)运输。

【外观颜色】

粉紫色，与实验室常见的Trizol颜色类似。

【产品简介】

M5 HiClear “清疫紫”气溶胶核酸清除剂是聚合美特制的一种无毒喷洒试剂，可在短时间内消除各种操作表面的高水平DNA/RNA污染，并完全降解至灵敏PCR不能检出的水平。用于清除仪器，设备，实验桌面等表面的核酸污染，同时也能清除气溶胶中的核酸，达到清洁相关实验操作环境的效果。

【使用方法】

- 直接将本产品喷洒于仪器或桌面，待液体干后(约5 min)，用干净的纸巾或酒精湿巾擦净设备或桌面上可能遗留的粉色残迹，可应用于桌面、离心机、电泳槽、移液器等设备，创造无RNA酶和无核酸模板的实验环境。

- 同时，本产品也可直接喷洒于一次性乳胶手套上，待干后用酒精湿巾擦净后使用，以及应用于实验耗材，如离心管壁、枪头盒等表面RNA 酶污染的清除。

【注意事项】

- 本品使用安全无毒，无腐蚀性无刺激性，喷洒时需佩戴口罩，尽量不要接触到皮肤和粘膜，若接触到，立即用大量清水冲洗。

- 喷瓶开关能自主调节，不用时应处于off (不能喷洒状态)，处于on (可以喷洒)时，注意不要对着皮肤，眼睛等部位进行喷洒。

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。