M5 FlexGen Blood DNA Kit (0.1-20ml)

使用说明书

产品名称                       单位      货号

M5 FlexGen Blood DNA Kit (0.1-20ml)        50ml    MF052-01

M5 FlexGen Blood DNA Kit (0.1-20ml)        200ml   MF052-04

【储存条件】

10×Buffer RCL 2-8˚C保存，其他组分室温保存。

【试剂盒组分】

MF052-01       MF052-04

10×Buffer RCL                25ml           100ml

Buffer GL                     30ml           120ml

Buffer GE                     15ml            60ml

Proteinase K                  250 ul           1 ml

【产品简介】

本试剂盒提供了一种快速、灵活的方法，适用于新鲜或冷冻全血（用柠檬酸盐、EDTA或肝素等抗凝剂处理过的样品）提取总DNA，包括基因组DNA和线粒体DNA。本品可以灵活处理0.1-20 ml的全血，采用非离心柱的方法，无需使用苯酚、氯仿等有机溶剂，有效去除蛋白、色素、脂类及其它抑制性杂质污染。整个过程在一个管中操作，减少了污染及样本混淆的风险。提取的DNA产量高、质量好，可直接用于PCR、荧光定量PCR、酶切和Southern Blot以及文库构建等实验。

【产品特色】

纯度高：提取的基因组DNA可直接用于下游PCR、荧光定量PCR、酶切等各种实验。

提取量大：可从0.1-20 ml的全血中提取DNA，无需使用苯酚、氯仿等有机溶剂。

兼容性强：适用于处理各种血液和细胞样本。

【自备仪器、试剂】

异丙醇、70%乙醇。

【实验前准备及注意事项】

- 根据需要取相应量的10×Buffer RCL稀释成1×工作液，1ml血液需要0.4ml 10×Buffer RCL。

2．所有离心操作均在室温下完成。

3．血液样品反复冻融，会导致提取的DNA片段较小且提取量下降，所得的基因组DNA也应尽可能避免反复冻融，以免降解。如果提取冷冻血液的基因组DNA，建议37˚C水浴，迅速解冻后再进行后续操作。

4．血液样品的储存：

1）短期保存：已加入抗凝剂的血液样品可在2-8˚C储存最多10天，对于某些实验例如Southern杂交等，需要得到完整全长的基因组DNA，请将血液样品在2-8˚C储存不超过3天，此时基因组DNA的降解程度较轻。

2）长期保存：已加入抗凝剂的血液请置于-70˚C保存（如果提取的是高分子量的DNA，推荐使用EDTA作为抗凝剂）。

【操作步骤】

一、从100-900µl 全血中提取基因组DNA（以300µl 血液处理量为例）

1．取300µl全血于2ml离心管中，加入600µl（2×样本体积）1×Buffer RCL，上下颠倒混匀，室温放置3 min，10,000xg离心30秒，弃上清。

2．如果红色较重，再重复步骤1一次。

注意：在极少情况下沉淀可能会松弛，所以要缓慢倒掉上清。将离心管倒置在吸水纸上，可以减少管壁上清的回流。

3．按照附表配制Buffer GL与Proteinase K 的混合液（比例100：1）。

注意：此混合液最好现用现配，并在配好后1小时之内用完。

4．加入150µl Buffer GL与Proteinase K的混合液，立即涡旋混匀至溶液无团块。

注意：1）如果有多个样品同时操作，加入BufferGL/Proteinase K混合液立即涡旋振荡，不要等所有样品都加完了再振荡。

2） 通常涡旋振荡3-5次，每次5秒，可以使沉淀充分悬浮，如果涡旋振荡后发现沉淀中含胶状物质，可以再加入30µl BufferGL/Proteinase K 混合液，再次涡旋混匀。

5．65˚C 孵育10分钟，期间颠倒混匀数次。

注意：如果样品颜色从红色变成橄榄绿，说明蛋白消化完全。

6．加入 150µl 异丙醇，上下颠倒彻底混匀直至出现丝状或者簇状基因组DNA。

注意：与异丙醇完全混合对于沉淀DNA非常重要，如果样品中白细胞含量少，可能看不到DNA，则至少上下颠倒离心管20次确保沉淀完全。

7．10,000xg离心5分钟。如果沉淀贴壁不牢，可以适当延长离心时间或者增大离心力。

8．弃上清，并把离心管倒置于干净的吸水纸上吸干。少数时候沉淀可能贴壁不牢，不要吸弃沉淀。

9．加入300µl 70%乙醇，涡旋振荡5秒，10,000xg 离心5分钟，弃上清。如果沉淀贴壁不牢，可以适当延长离心时间或者增大离心力。

10. 把离心管倒置于干净的吸水纸上5分钟，确保沉淀在管中。在管底可见白色的DNA沉淀，在极少数情况下沉淀可能会松弛，所以尽量缓慢倒掉上清。

11. 空气干燥DNA沉淀直至所有的液体挥发干净（至少5分钟）。乙醇的残留会影响后续的酶反应（酶切或者PCR等）实验，但避免过度干燥DNA，因为过度干燥会使DNA难于溶解。

12. 加入100 - 200µl Buffer GE， 低速涡旋5秒，65˚C孵育1小时溶解DNA，期间轻弹数次助溶，-20˚C保存DNA。如果DNA没有完全溶解，可室温过夜。

二、从1-5ml 全血中提取基因组DNA（以3ml 血液处理量为例）

1．取3ml全血于15ml离心管中，加入6ml（2×样本体积）1×Buffer RCL，上下颠倒混匀，室温放置3 min，10,000xg离心30秒，弃上清。

2．如果红色较重，再重复步骤1一次。

注意：在极少情况下沉淀可能会松弛，所以要缓慢倒掉上清。将离心管倒置在吸水纸上，可以减少管壁上清的回流。

3．按照附表配制BufferGL与Proteinase K 的混合液（比例100：1）。

注意：此混合液最好现用现配，并在配好后1小时之内用完。

4．加入1.5 ml BufferGL与Proteinase K的混合液，立即涡旋混匀至溶液无团块。

注意：1）如果有多个样品同时操作，加入BufferGL/Proteinase K混合液立即涡旋振荡，不要等所有样品都加完了再振荡。

2） 通常涡旋振荡3-5次，每次5秒，可以使沉淀充分悬浮，如果涡旋振荡后发现沉淀中含胶状物质，可以再加入300µl BufferGL/Proteinase K 混合液，再次涡旋混匀。

5．65˚C 孵育10-30分钟，期间颠倒混匀数次。

注意：如果样品颜色从红色变成橄榄绿，说明蛋白消化完全。

6．加入 1.5ml 异丙醇，上下颠倒彻底混匀直至出现丝状或者簇状基因组DNA。

注意：与异丙醇完全混合对于沉淀DNA非常重要，如果样品中白细胞含量少，可能看不到DNA，则至少上下颠倒离心管20次确保沉淀完全。

7．2,500xg离心5分钟。如果沉淀贴壁不牢，可以适当延长离心时间或者增大离心力。

8．弃上清，并把离心管倒置于干净的吸水纸上吸干。少数时候沉淀可能贴壁不牢，不要吸弃沉淀。

9．加入1.5ml 70%乙醇，涡旋振荡5秒，2,500xg 离心5分钟，弃上清。如果沉淀贴壁不牢，可以适当延长离心时间或者增大离心力。

10. 把离心管倒置于干净的吸水纸上5分钟，确保沉淀在管中。在管底可见白色的DNA沉淀，在极少数情况下沉淀可能会松弛，所以尽量缓慢倒掉上清。

11. 空气干燥DNA沉淀直至所有的液体挥发干净（至少5分钟）。乙醇的残留会影响后续的酶反应（酶切或者PCR等）实验，但避免过度干燥DNA，因为过度干燥会使DNA难于溶解。

12. 加入 300µl Buffer GE， 低速涡旋5秒，65˚C孵育1小时溶解DNA，期间轻弹数次助溶，-20˚C保存DNA。如果DNA没有完全溶解，可室温过夜。

三、从6-20ml 全血中提取基因组DNA（以10ml 血液处理量为例）

1．取10ml全血于50ml离心管中，加入20ml（2×样本体积）1×Buffer RCL，上下颠倒混匀，室温放置3 min，10,000xg离心30秒，弃上清。

2．如果红色较重，再重复步骤1一次。

注意：在极少情况下沉淀可能会松弛，所以要缓慢倒掉上清。将离心管倒置在吸水纸上，可以减少管壁上清的回流。

3．按照附表配制BufferGL与Proteinase K 的混合液（比例100：1）。

注意：此混合液最好现用现配，并在配好后1小时之内用完。

4．加入5 ml Buffer GL与Proteinase K的混合液，立即涡旋混匀至溶液无团块。

注意：1）如果有多个样品同时操作，加入BufferGL/Proteinase K混合液立即涡旋振荡，不要等所有样品都加完了再振荡。

2） 通常涡旋振荡3-5次，每次5秒，可以使沉淀充分悬浮，如果涡旋振荡后发现沉淀中含胶状物质，可以再加入1ml BufferGL/Proteinase K 混合液，再次涡旋混匀。

5．65˚C 孵育10-30分钟，期间颠倒混匀数次。

注意：如果样品颜色从红色变成橄榄绿，说明蛋白消化完全。

6．加入5ml 异丙醇，上下颠倒彻底混匀直至出现丝状或者簇状基因组DNA。

注意：与异丙醇完全混合对于沉淀DNA非常重要，如果样品中白细胞含量少，可能看不到DNA，则至少上下颠倒离心管20次确保沉淀完全。

7．2,500xg离心5分钟。如果沉淀贴壁不牢，可以适当延长离心时间或者增大离心力。

8．弃上清，并把离心管倒置于干净的吸水纸上吸干。少数时候沉淀可能贴壁不牢，不要吸弃沉淀。

9．加入5ml 70%乙醇，涡旋振荡5秒，2,500xg 离心5分钟，弃上清。如果沉淀贴壁不牢，可以适当延长离心时间或者增大离心力。

10. 把离心管倒置于干净的吸水纸上5分钟，确保沉淀在管中。在管底可见白色的DNA沉淀，在极少数情况下沉淀可能会松弛，所以尽量缓慢倒掉上清。

11. 空气干燥DNA沉淀直至所有的液体挥发干净（至少5分钟）。乙醇的残留会影响后续的酶反应（酶切或者PCR等）实验，但避免过度干燥DNA，因为过度干燥会使DNA难于溶解。

12. 加入 1ml Buffer GE， 低速涡旋5秒，65˚C孵育1小时溶解DNA，期间轻弹数次助溶，-20˚C保存DNA。如果DNA没有完全溶解，可室温过夜。

【附表：不同体积血液所需各种缓冲液用量】

血液体积的体积(µl)：               100          300         1000         3000       5000     10000    20000

1×Buffer RCL (µl)                    400         1200         4000         12000      20000    40000    80000

Buffer GL (µl)                        50          150          500         1500        2500     5000     10000

Proteinase K (µl)                     0.5          1.5           5            15          25       50       100

异丙醇 (µl)                          50          150          500          1500       2500     5000     10000

70%乙醇 (µl)                        50          150          500          1500       2500     5000     10000

Buffer GE (µl)                       100          200          200          300        500      1000     1000

补加Buffer GL和Proteinase K 混合液  10           30          100           300        500      1000     1000

【备注】

本产品仅供科研使用。在确认产品质量出现问题时，本公司承诺为客户免费更换等量的质量合格产品。